## 別紙３
別紙３（第７関係）
設 計 内 容 説 明 書
マンションの名称
マンションの所在地
設計者氏名
| 性能表示 | 確認項目 | 設 計 内 容 説 明 欄 ※ |  |  | 設計内容
| 事 項 | ※ | 項 目 | 設 計 内 容 | 記載図書 | 確 認 欄
構造の安定に関すること | 耐震等級 | 構造躯体 | コンクリート | ・コンクリートの種類（ ） | □仕様書 □構造伏図 □矩計図 □
|  |  | 及び配筋 | ・コンクリートの強度（ ）
・主筋の種類・径 （ ）
・部材の寸法、種類 （ ）
・部材相互の接合方法 （ ）
| 地盤又は | 地盤・杭 | 地盤の種類 | ・地盤の種類 （ ）
| 杭の許容 |  | ・支持力 | □地盤の許容応力度 （ ｋＮ／㎡）
| 支持力等 |  |  | □杭の許容支持力 （ ｋＮ／本）
| 及びその |  |  | ・地盤の調査方法 （ ）
| 設定方法 |  | 地業 | ・種類 （ ）
| 基礎の構 | 基礎 | 基礎の形式等 | ・基礎の形式 （□直接基礎 □杭基礎）
| 造方法及 |  | 直接基礎 | ・構造・型式 （ ）
| び型式等 |  | 杭基礎 | ・杭種 （ ）
・杭径 （ ｃｍ）
・杭長 （ ｍ）
火災時の安全に関すること | 避難安全 | 排煙形式 |  | □開放型廊下 | □平面図 □
| 対策 |  |  | □自然排気
| （他住戸等 |  |  | □機械排気（一般）
| 火災時） |  |  | □機械排気（加圧式）
□その他
|  | 平面形状 |  | □通常の歩行経路による２以上の方向への避難可
□直通階段との間に他住戸等なし
□その他
|  | 耐火等級 | 耐火設備の | ・構造（ ）
|  | （避難経路 | 仕様等 | ・認定番号（ ）
|  | の隔壁の | （耐火性能が | ・耐火時間（ ）
|  | 開口部） | 最も低いもの）
| 耐火等級 | 開口部の | 防火設備の仕 | ・サッシュ・ガラスの種別（ ） | □配置図
| (延焼のおそ | 耐火性能 | 様等（耐火性能 | ・認定番号（ ） | □仕様書
| れのある部 |  | が最も低いもの） | ・耐火時間（ ） | □平面図
| 分(開口部)) |  |  |  | □
劣化の軽減に関すること | 劣化対策 | セメント | セメントの | □ポルトランドセメント （ＪＩＳ R 5210） | □仕様書 □
| 等級 |  | 種類 | （□中庸熱 □低熱 □その他）
| (構造躯体 |  |  | □フライアッシュセメント（ＪＩＳ Ｒ 5213）
| 等） |  |  | □高炉セメント （ＪＩＳ Ｒ 5211）
|  | コンクリー | 最小かぶり | ・土に接しない部分
|  | トの水セ | 厚さ | 耐力壁以外の壁 床室内( ㎜) 屋外( ㎜)
|  | メント比 |  | 耐力壁、柱、梁 床室内( ㎜) 屋外( ㎜)
|  | する部分 |  | ・土に接する部分
壁、柱、梁、床、基礎の立ち上がり部分( ㎜)
基礎（立ち上がり部分を除く） （ ㎜）
・外壁仕上げ（□タイル貼 □モルタル塗
□外断熱工法 □その他（ ))
|  |  | 水セメント比 | ・コンクリートの種類（□普通コンクリート
□軽量コンクリート）
・水セメント比 （ ％）
|  | 部材の設 | 設計かぶり | ・施工誤差 （ ㎜）
|  | 計・配筋 | 厚さ
|  | コンクリー | スランプ | （ ｃｍ）
|  | トの品質等 | 単位水量 | （ ㎏／㎥）
|  |  | 空気量 | （ ％）
劣化の軽減 | 劣化対策 | 施工計画 | コンクリート | ・打ち込み・締め固め方法 | □仕様書 □
| 等級 |  | の充填方法等 | （ ）
| (構造躯体 |  |  | ・打ち込み・締め固め方法
| 等） |  |  | （ ）
・養生方法
（ ）
維持管理への配慮に関すること | 維持管理 | 共用配管 | コンクリート | ・排水管（□無 □有） | □仕様書 □
| 対策等級 |  | 内埋め込み | ・給水管（□無 □有）
| （共用配管） |  | 配管 | ・給湯管（□無 □有）
・ガス管（□無 □有）
|  | 地中 | 地中埋設管 | ・排水管（□無 □有）
|  | 埋設管 | 上のコンクリ | ・給水管（□無 □有）
|  |  | ート打設 | ・給湯管（□無 □有）
・ガス管（□無 □有）
|  | 共用 | 排水管の清掃 | ・共用立管 | □配置図 □平面図 □矩計図 □設備図 □
|  | 排水管 | 措置、掃除口 | 管の種類 掃除口の位置 点検措置
|  |  | の点検措置 | （ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
・横主管
管の種類 掃除口の位置、間隔 点検措置
（ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
（ ）（ ）（□露出 □開口）
|  | 排水管の | 排水管等の | □平滑である（仕様等： ） | □仕様書 □
|  | 性状等 | 内面 | □その他（ ）
|  | （継ぎ手及 | 設置状態 | □たわみ抜け等が生じないよう設置
|  | びヘッダー |  | 措置（ ）
|  | ダーを含む） |  | □その他（ ）
|  | 配管点検 | 排水管と専用 | ・接合部の位置（ ） | □平面図 □設備図 □
|  | 口 | 配管の接合部 | 点検位置（□露出 □開口）
|  |  | 給水管と専用 | ・接合部の位置（ ）
|  |  | 配管の接合部 | 点検位置（□露出 □開口）
|  |  | 及びバブル | ・バブルの位置（ ）
点検位置（□露出 □開口）
|  |  | 給湯管と専用 | ・接合部の位置（ ）
|  |  | 配管の接合部 | 点検位置（□露出 □開口）
|  |  | 及びバブル | ・バブルの位置（ ）
点検位置（□露出 □開口）
|  |  | ガス管と専用 | ・接合部の位置（ ）
|  |  | 配管の接合部 | 点検位置（□露出 □開口）
|  |  | 及びバブル | ・バブルの位置（ ）
点検位置（□露出 □開口）
|  | 横主管の | 排水管 | □建物直下になし | □平面図 □矩計図 □設備図 □
|  | ピット内 |  | □ピット内又は床下設置（□人通孔 □その他）
|  | 等の措置 | 給水管 | □建物直下になし
□ピット内又は床下設置（□人通孔 □その他）
|  |  | 給湯管 | □建物直下になし
□ピット内又は床下設置（□人通孔 □その他）
|  |  | ガス管 | □建物直下になし
□ピット内又は床下設置（□人通孔 □その他）
|  |  | 排水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □ﾊﾞﾙｺﾆｰ）
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
|  |  | 給水管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □ﾊﾞﾙｺﾆｰ） | □平面図 □設備図 □
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
|  |  | 給湯管 | □露出（□共用部 □住棟外周部 □ﾊﾞﾙｺﾆｰ）
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
|  |  | ガス管 | □建物直下になし
□ＰＳ内（□共用部に面して補修用開口有）
高齢者等への配慮に関すること | 高齢者等 | 共用廊下 | 手すり | □両側設置 □片側設置 □無 | □仕様書 □平面図 □矩計図 □
| 配慮対策 |  |  | ・床面からの高さ（ ㎜）
| 等級 |  | 外部開放廊下 | ・腰壁等の高さ（ ㎜）
| （共用部分） |  | の転落防止用 | ・手すり高さ（□腰壁等より □床面の先端より）
|  |  | 手すり | □手すり子の内法寸法
（□110㎜以下 □110㎜を超える）
|  |  | 床の段差等 | □段差なし
・高低差（□無 □有（ ㎜))
・高低差が生じる場合の構造
□傾斜路（勾配１／12以下）と段の併設
□傾斜路（勾配１／12以下）の設置
□傾斜路（勾配１／８以下）の設置
・傾斜路の構造
手すり（□両面設置 □片面設置）
手すりの床面からの高さ（ ㎜）
有効幅員（ ㎜）
・段の構造
有効幅員（ ㎜）
勾配（ ／ ）
蹴上（ ㎜） ・踏面（ ㎜）
段の踏込み寸法（ ㎜）
踏込み板（□無 □あり）
最上段の通路等への食込み（□無 □有）
最下段の通路等への突出（□無 □有）
滑止め（□無 □有、踏面と同一面）
| 高齢者等 |  |  | 段鼻の出（□無 □有）
| 配慮対策 |  |  | 手すり（□両面設置 □片面設置 □無）
| 等級 |  |  | 手すりの踏面先端からの高さ（ ㎜）
| （共用部分） |  | 共用廊下の | 有効幅員（ ㎜）
幅員
|  | 共用階段 | 勾配等 | ・蹴上（ ㎜） ・踏面（ ㎜） | □平面図 □
・勾配（ ／ ）
|  |  | 踏込み | ・踏込み寸法（ ㎜）
・踏込み板（□無 □あり）
|  |  | 形式等 | ・階段の形状
（□踊場付折れ階段 □直階段 □その他）
・最上段の通路等への食込み（□無 □有）
・最下段の通路等への突出（□無 □有）
|  |  | 手すり | □両側設置 □片側設置 □無
・踏面先端からの高さ（ ㎜）
|  |  | 滑り防止 | 滑止め（□無 □有、踏面と同一面）
|  |  | 段鼻 | 段鼻の出（□無 □有）
|  |  | 転落防止用 | ・腰壁等の高さ（ ㎜）
|  |  | 手すり | ・手すり高さ（□腰壁等より □床面の先端より）
|  |  | （階部開放 | □手すり子の内法寸法
|  |  | 階段） | （□110㎜以下 □110㎜を超える）
|  |  | 共用階段の | ・有効幅員（ ㎜）
幅員（エレベ
ーターを利用
できない場合）
|  | エレベー | エレベーター | ・住戸位置（□建物出入口の存する階 □左記以外） | □仕様書
|  | ター | の利用 | ・エレベーター設置（□無 □有） | □平面図
|  |  | エレベーター | ・出入口の有効幅員（ ㎜） | □
|  |  | の仕様 | ・かごの奥行き寸法（ ㎜）
|  |  | エレベーター | ・ｴﾚﾍﾞｰﾀｰﾎｰﾙの寸法（ ㎜）×（ ㎜） | □仕様書
|  |  | ﾎｰﾙの広さ |  | □平面図
|  |  | 建物出入口 | □段差なし | □
|  |  | からのｴﾚﾍﾞｰ | ・高低差（□無 □有（ ㎜))
ﾀｰﾎｰﾙへの
経路上の床
段差等
高齢者等への配慮に関すること |  | エレベー | 傾斜路及び | □傾斜路（勾配１／12以下）と段の併設
|  | ター | 段の構造 | □傾斜路（勾配１／12以下）の設置
|  |  | (建物出入口 | □傾斜路（勾配１／８以下）の設置
|  |  | からｴﾚﾍﾞｰﾀｰ | ・傾斜路の構造
|  |  | ﾎｰﾙへの経路 | ・手すり（□両面設置 □片面設置）
|  |  | 上の床の高低 | 床面からの高さ（ ㎜）
|  |  | 差が生じる | ・有効幅員（ ㎜）
|  |  | 場合） | ・段の構造
有効幅員（ ㎜）
勾配（ ／ ）
蹴上（ ㎜） ・踏面（ ㎜）
段の踏込み寸法（ ㎜）
踏込み板（□無 □あり）
最上段の通路等への食込み（□無 □有）
最下段の通路等への突出（□無 □有）
滑止め（□無 □有、踏面と同一面）
段鼻の出（□無 □有）
手すり（□両面設置 □片面設置 □無）
踏面先端からの高さ（ ㎜）
〔記入要領〕
１ 「マンションの名称」欄には、マンションが特定できる名称を記入してください。同一敷地内に複数の住棟
が存する場合には、記号等を用いて区別してください。未定の場合は、その旨を記載してください。
２ 「マンションの所在地」欄には、マンションが特定できる住居表示を記入してください。未定の場合は、
その旨を記載してください。
３ ※の付されている欄には、設計者が記入してください。
４ 「設計内容説明欄の項目」欄には、認定の根拠となる設計内容の項目を記載してください。
５ 「設計内容説明欄の記載図書」欄には、認定の根拠となる具体の部材、設備等の名称、数量、寸法、性能
・品質を特定する認定等の名称・番号、構成方法、接合方法その他の事項を記載してください。
６ 「設計内容説明欄の記載図書」欄には、「設計内容」欄に記載した事項が表示されている平面図、立面図、
断面図、伏せ図、構造詳細図、仕様書等の具体の設計図書の名称を記載してください。同一名称の図書が
複数にわたる場合は、記号、頁番号等により、容易に区別できるようにしてください。
7 「設計内容確認」欄は、認定を行なう者がその左記の記載事項を確認するための欄であり、何も記載しない
でください。
8 様式内の欄に記載事項が入らない場合は、別紙を用いることができます。その場合は、別紙に番号等を付し、
該当する欄に当該番号等を記載してください。